Перечень,

периодичность работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества в

многоквартирных домах , услуги по управлению многоквартирных домов

с 01.01.2011 г.

1.   Стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в

многоквартирных домах

| № | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения | Стоимость, руб. за 1 кв. м. в месяц (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание конструктивных элементов здания |  | 0,1 |
|  | Осмотр кровель и деревянных конструкций крыш Осмотр фундаментов и отмосток, других конструктивных элементов здания Осмотр стен Осмотр плит перекрытий Осмотр подъездов Осмотр подвала, чердака Очистка кровли от мусора (50%) Очистка водоприемной воронки от мусора Удаление с кровли наледи и снега толщ, слоя 30 см Удаление мусора из здания (чердаков, подвалов) Укрепление коробок чердачных люков Навеска замков на люки, подвальные двери Прочистка вентканалов Закрытие слуховых окон с ремонтом переплетов Укрепление дверных приборов пружин, ручек-скоб в подъездах Взрыхление граншлака на чердачном перекрытии Закрытие ( открытие) слуховых окон | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости 1 раз за сезон По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости |  |
| 2 | Содержание внутридомовых инженерных систем (ВДИС) | 2 раза в год при | 2,21 |
|  | коммуникаций (систем водоснабжения, электроснабжения, канализации, отопление) | подготовке к сезонной эксплуатации или по мере необходимости |  |
| 2.2 | Планово-предупредительный ремонт в жилых помещениях : - смена прокладок в водопроводных кранах; -уплотнение стонов; - регулировка смывных бачков; -прочистка канализационной гребенки ; | 1 раз в год |  |
| 2,3 | Содержание общедомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения : - слив и наполнение водой системы отопления; - регулировка и набивка сальников задвижек диаметром 80 и 100 мм; - промывка гидравлическим способом системы отопления; - промывка гидравлическим способом системы водоснабжения; - ликвидация воздушных пробок в системе отопления ; - Смена набивки сальника в клапане вентиля (диаметром 20мм-50мм); - прочистка трубопроводов ГВС и ХВС; - подчеканка раструбов канализационных труб диаметром 50 мм, 100 мм ; - снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок ; - прочистка дренажа штангами и специальными установками ; Очистка канализационной сети от стояка до колодца( лежак) | 1 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации или по мере необходимости |  |
| 2.4 | Содержание электрических устройств мест общего пользования: - смена перегоревших электрических лампочек на посадочных местах лифтов, тамбурах и над входами в подъезд; - осмотр линий электрических сетей и электрооборудования; - планово-предупредительные ремонты поэтажных щитков и электрощитовых; | 4 раза в год 2 раза в год |  |
| 3 | Содержание придомовой территории |  | 2,16 |
| 4 | Содержание лестничных клеток |  | 1,63 |
| 5 | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  | 0,65 |
| 6 | Дератизация и дезинсекция подвалов, дератизация чердаков |  | 0,1 |
|  | ИТОГО ПО СОДЕРЖАНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВДИС, ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ , МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  | 6,85 |