## тариф кратко
ТСН "Академ-24"
| Тариф | 2019-2020
| Площадь жилых помещений |  |  | 11071.5
№ | Наименование работ | Периодичность | Стоимость руб/кв.м | начислено за месяц | начислено за год
1 | Содержание конструктивных элементов зданий |  | 0.3 | 3321.45 | 39857.4
2 | Содержание внутридомовых инженерных сетей (ВДИС) | Ежемесячно | 3.68 | 40743.12 | 488917.44
3. | Содержание придомовой территории ( в т.ч. благоустройство) | Ежемесячно | 1.8 | 19928.7 | 239144.4
4. | Содержание мест общего пользования (подметание, мытьё, уборка от мусора) | Ежемесячно | 1.72 | 19042.98 | 228515.76
5. | Обслуживание общедомовых приборов учёта | Ежемесячно | 0.37 | 4096.455 | 49157.46
6 | Дератизация, дезинсекция | Ежемесячно по мере необ-ти | 0.13 | 1439.295 | 17271.54
ИТОГО по содержанию:
7. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | Круглосуточно | 1.1 | 12178.65 | 146143.8
8. | Текущий ремонт общего имущества | По мере необходимости | 3 | 33214.5 | 398574
9. | Содержание лифтового хозяйства | Ежемесячно | 4.79 | 53032.485 | 636389.82
10. | Расходы по управлению | ежемесячно | 3.9 | 43178.85 | 518146.2
ИТОГО: плата
за содержание , т.р. жилья и управление дома |  | с лифтами | 20.79 | 230176.485 | 2762117.82

## тариф с расшифровкой
ТСН "Акаддем-24"
| Тариф | 2019-2020
| Площадь жилых помещений |  |  | 11071.5
№ | Наименование работ | Периодичность | Стоимость руб/кв.м | начислено за месяц | начислено за год
1 | Содержание конструктивных элементов зданий |  | 0.3 | 3321.45 | 39857.4
| -осмотры: кровель, деревянных конструкций крыш, фундаментов, отмосток, др.конструкт. элементов, стен, плит перекрытий подъездов, подвала, чердака | 2 раза в год
| - очистка кровли от мусора, удаление с кровли наледи, снега | по мере необходимости
| - удаление мусора из здания (чердаков, подвалов) | 1 раз в год
| - укрепление коробок чердачных люков, навес замков на люки, подвальные двери, закрытие слуховых окон с ремонтом, | по мере необходимости
| -укрепление дверных пружин, ручек в подъездах, взрыхление граншлака (чердак), закрытие, открытие слуховых окон | по мере необходимости
2 | Содержание внутридомовых инженерных сетей (ВДИС) |  | 3.68 | 40743.12 | 488917.44
| Осмотр ВДИС (водоснабжение, электроснабжение, водоотведение, отопление) | 2 раза в год или по мере необходимости
| Содержание общедомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | 1 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации
-слив и наполнение водой системы отопления
-регулировка и набивка сальников задвижек диаметром 80 и 100мм
-промывка гидравлическим способом системы отопления
- ликвидация воздушных пробок в системе отопления
-смена набивки сальника в клапане вентиля ( Д=20-50мм)
-прочистка трубопроводов ХВС, ГВС
- подчеканка раструбов канализационных труб Д=50-100мм
- снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок
- прочистка дренажа штангами и спец. установками
- очистка канализационной сети от стояка до колодца ( лежак)
Содержание электрических устройств мест общего пользования
| - смена перегоревших электрических лампочек на посадочных местах лифтов, тамбурах и над входом в подъезд | 4 раза в год
| - осмотр линий электрических сетей и электрооборудования | 2 раза в год
| -планово предупредительный ремонт поэтажных щитков и электрощитовых | 1 раз в год
| -снятие показаний общедомовых приборов учёта э/э | ежемесячно
3. | Содержание придомовой территории ( в т.ч. благоустройство) | Ежемесячно | 1.8 | 19928.7 | 239144.4
-уборка территории от мусора
-содержание МАФ
- содержание мусорных контейнерных площадок
4. | Содержание мест общего пользования (подметание, мытьё, уборка от мусора) | Ежемесячно | 1.72 | 19042.98 | 228515.76
5. | Обслуживание общедомовых приборов учёта | Ежемесячно | 0.37 | 4096.455 | 49157.46
-содержание ОДП
-ремонт, поверка
-снятие показаний с инспектором РСО, передача данных в РСО
6 | Дератизация, дезинсекция | Ежемесячно по мере необ-ти | 0.13 | 1439.295 | 17271.54
ИТОГО по содержанию: |  | 7.83
7. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | Круглосуточно | 1.1 | 12178.65 | 146143.8
- ликвидация аварий
-принятие мер по локализации аварий
| -проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварий. |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.7871
-приём заявок диспетчером
8. | Текущий ремонт общего имущества | По мере необходимости | 3 | 33214.5 | 398574
(до 15%от общего объёма)
- устранение деформаций, усиление участков фундаментов, ремонт вентиляционных проходов, входов в подвал.
-заделка швов и трещин, укрепление перекрытий
-смена и восстановление отдельных элементов окон и дверей, ремонт окон, смена стёкол толщиной до 3мм, ремонт дверных полотен.
-восстановление или замена отдельных участков лестниц, крыльца, козырька, под входами в подъезды, подвалы.
-восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях.
-установка, замена и восстанов-ление работоспособности отдельных элементов и частей ВДИС ( за исключением общедомовых приборов учёта)
-ремонт и восстановление ограждений, контейнерных плит (в т.ч. покраска)
-ремонт МАФ (скамейки, детские площадки)
9. | Содержание лифтового хозяйства | Ежемесячно | 4.52 | 50043.18 | 600518.16
-содержание и ремонт лифтов
-диспетчерская связь
-уборка лифтов подрядной организацией.
10. | Расходы по управлению | ежемесячно | 4.17 | 46168.155 | 554017.86
-организация системы технического осмотра и обслуживание общего имущества. Обследование с целью определения технического и физического состояния
-планирование работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества; заключение договоров с подрядными организациями.
-договорная работа с РСО, контроль за их исполнением.
-осуществление расчётов и оплат по заключённым договорам.
-услуги расчётного центра (начисление платы за содержание и т.р. жилья, коммунальные услуги, найм, кап. ремонт).
Направление платёжных квитанций жителям, оформление отдельным категориям граждан мер соц. поддержки, перерасчёты, сверка расчётов)
-организация работы с ИПУ ввод в эксплуатацию, начисления проверки.
-организация работы с населением (рассмотрение жалоб, обращений, приёмка заявлений)
-осуществление функций по вопросам регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан, выдача справок, удостоверение отдельных видов доверенностей
-претензионная работа с юридическими и физическими лицами.
-взаимодействие с государственными службами (УФМС, Социальная защита населения, военный комиссариат и т.д.)
-организация и проведение работ по предписаниям контролирующих органов
-проведение закупочной деятельности ФЗ №223
-иные работы, предусмотренные действующим законодательством.
ИТОГО: плата
за содержание , т.р. жилья и управление дома |  | с лифтами | 20.79 | 230176.485 | 2762117.82